DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS

REF: PREGÃO ELETRONICO 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 200/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gerador de energia a diesel: grupo gerador, linha diesel, montado em container silenciado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência

Obs:  	Os questionamentos foram transcritos na integra, conforme recebido através do sistema eletrônico Portal de Compras Públicas.

As respostas técnicas foram prestadas pelo setor requisitante.

QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA

1)	No Edital não cita carenagem, o gerador deverá ser fornecido aberto sem kit de atenução e sem porta acustica?

R:	Conforme item 1.1 do Termo de Referência, o gerador deverá ser entregue montado em container silenciado.

2)	Prezada comissão de licitação, bom dia. Poderiam nos informar qual o valor de referência do Edital supracitado?

R:	O valor referencial, resultado da pesquisa de mercado (anexada aos autos), é R$ 359.602,00.

3)	Referente a instalação, poderiam por gentileza responder nosso questionamento abaixo:

a) A infraestrutura (caneletas, base de concreto, cabos de força) será de responsabilidade de V.Sas.?

R:	Sim, apenas cabos, componentes (no interior dos geradores) e painéis serão de responsabilidade da CONTRATADA.

b) A empresa contratada ficará responsável apenas pelos serviços de: start-up, treinamento e fechamento dos cabos?

R:	Sim, conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.

QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: FERNANDA REHERS SUDOESTE GERADORES EIRELI

1)	Gostaria de solicitar esclarecimentos acerca da instalação do GMG. Observamos que as diretrizes presentes no Termo de Referência (TR) não são inteiramente claras a este respeito. Poderiam, por gentileza, compartilhar a vossa interpretação ou entendimento sobre este aspecto?

R:	Conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.

QUESTIONAMENTOS ENVIADO PELA EMPRESA: FERNANDA REHERS SUDOESTE GERADORES EIRELI

1)	É necessária a instalação do equipamento?

R:	Conforme Edital publicado, a empresa vencedora deverá arcar com o transporte/frete, deslocamentos verticais e horizontais, instalação (colocação no local indicado pela Câmara), startup, fechamento dos cabos e treinamento.

2)	O QTA deve ser montado na carenagem do gerador ou pode ser montado em um painel externo?

R:	Sim, o painel de paralelismo e o painel de transferência, que também devem ser fornecidos pela contratada. Atentar ao disposto no Edital (item 5.b do Termo de referência):

- Especificações técnicas do Grupo Motor Gerador:

. Iluminação interna com lâmpadas LED.

. Chapa com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática à pó.

. Isolamento acústico das portas lavável de alta resistência.

. Pré-aquecimento por convecção.

. Bocal para abastecimento interno e indicador de nível.

. Dreno externo do óleo do cárter.

. Base com pintura e bacia de contenção integrada.

. Travessa reforçadas (baixo nível de vibração).

. Tanque de polietileno inteiriço removível através de tampa traseira da base.

. Comando e qta incorporado a carenagem (atende a norma NR 10). (grifamos)

. Isolamento término no escapamento (manta fibra cerâmica) – fechos em inox.

3)	É necessária a execução de alguma obra civil como construção de base de concreto ou instalação de grades? Obrigado

R:	Não, apenas os cabos e componentes no interior dos geradores e painéis serão de responsabilidades da CONTRATADA.

Barueri, 08 de janeiro de 2024.

Davinson dos Santos Ferreira

Pregoeiro